## 使い方
本エクセルの使い方
2017/03 ver.1
○シートの構成
| 使い方 |  | 本エクセル支援ツールの使い方の説明資料
| 準備シート |  | 収集した情報の整理や検知管による測定の可否を判定するためのシート
| 測定結果シート |  | 測定結果等を入力し、リスクの判定を行うためのシート（No.1からの各番号）
| リスクアセスメント結果一覧 |  | 検知管を用いたリスクアセスメント結果一覧を表示するシート
| 単位換算シート |  | ％、mg/m3からppmへの換算を行うためのシート
○使用上の注意
・準備シートでは、入力列を50列まで用意していますが、コピー＆ペーストにより増やすことが可能です。
・測定結果シートはデフォルトでNo.1～No.5まで用意していますが、必要に応じて「測定結果シート 原版」をコピーをしてください。
※シートの名前は必ず「No.○」（○には半角数字を入力）としてください。
・CAS番号、数字の入力等は、すべて半角で入力してください。
○シートの改変等について
・「シートの保護」を解除することにより、事業場の状況に応じて、入力項目の追加・変更等を行うことが可能です。
※入力項目の追加等を行った場合には、数式が入力されたセルが正しく動作しているか、必ず確認してください。
○注意事項
厚生労働省の委託に基づきみずほ情報総研（株）が作成したものであり、本支援シートの著作権は厚生労働省が有しております。使用者は、著作権法及び関連法規を遵守するとともに、営利目的の個人、法人、団体等が、利益を得る目的で本支援シートを配布、または他の製品と合わせて配布することは禁止します。 また、本支援シートを使用して得られた結果について、著作権者は利用者に対していかなる保証をするものでもありません。利用者は自己の責任においてご利用ください。 なお、使用に際して不具合等がございましたら、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課までお寄せください。
測定の準備（準備シートの使い方）
| 【STEP1】 | 基本情報の入力
・物質ごと、作業ごとに列に基本情報を入力する。
・化学物質名およびCAS番号は、同一物質であれば同じ様式で入力する。（×片方のみ全角など）
・任意項目については入力をすることにより、リスクアセスメント等の状況を把握につながります。
| 【STEP2】 | GHS分類情報の入力
・SDSに従い、GHS分類情報を入力します。
| 【STEP3】 | ばく露限界値情報の入力 |  | 単位換算シート
・SDS等を確認し、ばく露限界値の情報を入力します。 ※単位がmg/m3の場合には、ppmに変換して入力
・日本産業衛生学会許容濃度、ACGIH TLVが存在しない場合には、各国の値を「その他ばく露限界値」に入力することも可能です。
・各国の値を入力する場合には、「その他のばく露限界値」の欄に入力（8時間濃度の場合には、3倍）します。
・「経皮吸収(Skin)の注意書き」に日本産業衛生学会の「皮」またはACGHIの「Skin」の記載の有無を入力します。
| 【STEP4】 | 検知管情報の入力
・物質に対応する検知管がある場合にはガイドブック巻末資料または取扱説明書に従い、検知管の情報を入力します。
| 【STEP5】 | 作業カテゴリの選択
・化学物質を取り扱う作業カテゴリを選択し、作業時間を入力します。
・同一の物質でも、作業が異なる場合には別の列に入力します。
・事業場内における同一の物質を使用した作業が複数ある場合には、合計時間が1時間以内であることを確認します。
上記の必須項目を入力すると、ページ下部で自動的に「検知管による測定の可否」が判定されます。
※検知管用ばく露基準値よりも検知管の測定下限値が大きい場合には「参考値」と判定されます。
測定結果の評価（測定結果シートの使い方）
| 【STEP1】 | 必要事項の記入
・No.（右図）に準備シートのNoを入力することで、列の切り替えが可能です。
・検知管による測定を行う物質・作業について、測定に関する必要事項（作業条件、測定条件など）を記入します。
| 【STEP2】 | 測定測定結果の入力及び測定値・安全係数の算出
| 【STEP3】 | リスクの判定
・STEP2で算出された測定値・安全係数から、「補正測定値」が算出されます。
・「検知管用ばく露基準値」と「補正測定値」を比較し、自動的に「ばく露比」「管理区分」及び「リスクレベルの判定」がされます。
・判定された「管理区分」及び「リスクレベル」より、リスク低減措置について検討を行ってください。
| 【STEP4】 | リスク低減措置の検討及び労働者への周知
・リスク低減措置の内容について検討し、検討内容及び今後のリスク低減措置の導入方針等について記載します。
・測定結果シートの印刷等を行い、対象作業に従事する労働者へ、リスクアセスメントの結果を周知してください。
・「リスクアセスメント結果一覧」のシートでは、結果一覧を表示することができます。
・リスク低減措置導入の際の優先順位付けやリスク懸念がある作業の情報共有などに役立ちます。
※結果が正しく表示されていない場合には、シートの名称が正しく入力されているか確認してください。
※シートの名前は必ず「No.○」（○には半角数字を入力）としてください。
準備シートのNoを入力することにより、切り替えが可能
測定結果を入力します。
「繰返○」の列には、○回目に繰り返し測定を実施した作業について、検知管による測定結果をそれぞれ入力します。
また取扱説明書を確認の上、測定条件（気圧、湿度、温度）による測定結果の補正が必要な場合には、補正した値を入力します。
入力結果から安全係数が自動的に算出されます。
作業時間が15分未満かつばく露基準値が最大許容濃度またはTLV-C以外を採用している場合には、15分平均値を自動的に算出し、以降の計算に使用します。
測定結果の算術平均値が自動的に算出されます。
補正測定値を自動的に算出
同一の物質でも作業が異なる場合には別の列に入力

## 準備シート
No |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
基本情報 | 化学物質名 |  | 必須
| CAS番号 |  | 必須
| 法令上の分類 |  | 任意
| ラベル表示の有無 |  | 任意
| SDSの有無 |  | 任意
| 作業環境測定結果 |  | 任意
| 過去のRAの結果 | 危険性 | 任意
|  | 有害性 | 任意
GHS区分 | 急性毒性（経口） |  | 任意
| 急性毒性（経皮） |  | 必須
| 急性毒性（吸入：気体） |  | 任意
| 急性毒性（吸入：蒸気） |  | 任意
| 急性毒性（吸入：粉じん） |  | 任意
| 急性毒性（吸入：ミスト） |  | 任意
| 皮膚腐食性・刺激性 |  | 必須
| 眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 |  | 必須
| 呼吸器感作性 |  | 必須
| 皮膚感作性 |  | 任意
| 生殖細胞変異原性 |  | 任意
| 発がん性 |  | 任意
| 生殖毒性 |  | 任意
| 特定標的臓器毒性（単回ばく露） |  | 任意
| 特定標的臓器毒性（単回ばく露）（経皮吸収） |  | 必須
| 特定標的臓器毒性（反復ばく露） |  | 任意
| 特定標的臓器毒性（反復ばく露）（経皮吸収） |  | 必須
| 吸引性呼吸器有害性 |  | 任意
ばく露限界値・基準値 | 日本産業衛生学会 | 許容濃度 [ppm] | いずれか必須
最大許容濃度 [ppm]
| ACGIH TLV | TWA [ppm]
STEL [ppm]
C [ppm]
その他のばく露限界値 [ppm]
| 検知管用ばく露基準値 [ppm] |  | 自動
| 経皮吸収(Skin)の注意書き |  | 必須
検知管 | 検知管の有無 |  | 必須
| 測定範囲 | 上限 [ppm] | 必須
|  | 下限 [ppm] | 必須
| 検知限度 [ppm] |  | 任意
作業 | 作業カテゴリ |  | 任意
| 作業時間 [分] |  | 必須
| 同一物質の作業時間合計 |  | 必須
検知管による測定の可否 |  |  | 自動 | 必須項目が全て入力されていません | 必須項目が全て入力されていません | 必須項目が全て入力されていません | 必須項目が全て入力されていません | 必須項目が全て入力されていません | 必須項目が全て入力されていません | 必須項目が全て入力されていません | 必須項目が全て入力されていません | 必須項目が全て入力されていません | 必須項目が全て入力されていません | 必須項目が全て入力されていません | 必須項目が全て入力されていません | 必須項目が全て入力されていません | 必須項目が全て入力されていません | 必須項目が全て入力されていません | 必須項目が全て入力されていません | 必須項目が全て入力されていません | 必須項目が全て入力されていません | 必須項目が全て入力されていません | 必須項目が全て入力されていません | 必須項目が全て入力されていません | 必須項目が全て入力されていません | 必須項目が全て入力されていません | 必須項目が全て入力されていません | 必須項目が全て入力されていません | 必須項目が全て入力されていません | 必須項目が全て入力されていません | 必須項目が全て入力されていません | 必須項目が全て入力されていません | 必須項目が全て入力されていません | 必須項目が全て入力されていません | 必須項目が全て入力されていません | 必須項目が全て入力されていません | 必須項目が全て入力されていません | 必須項目が全て入力されていません | 必須項目が全て入力されていません | 必須項目が全て入力されていません | 必須項目が全て入力されていません | 必須項目が全て入力されていません | 必須項目が全て入力されていません | 必須項目が全て入力されていません | 必須項目が全て入力されていません | 必須項目が全て入力されていません | 必須項目が全て入力されていません | 必須項目が全て入力されていません | 必須項目が全て入力されていません | 必須項目が全て入力されていません | 必須項目が全て入力されていません | 必須項目が全て入力されていません | 必須項目が全て入力されていません
備考 |  |  | 任意

## 測定結果シート 原版
測定結果
*は必須事項、■色のセルは自動入力 | [7 empty] | No. | 1 | ←準備シートの番号を入力
実施日* |  |  | 項目 |  |  | 内容
実施担当者* |  |  | 作業カテゴリ*
化学物質名 |  |  | 作業の詳細
CAS
備考
リスク低減措置の状況 （換気装置、保護具等）
GHS情報（有害性） | 区分
急性毒性（経口） |  |  | 対象作業場所
急性毒性（経皮） |  |  | 作業従事労働者数 | [5 empty] | 人
急性毒性（吸入：気体） |  |  | 作業時間* | [5 empty] | 分/回
急性毒性（吸入：蒸気） |  |  | 作業頻度 | [5 empty] | 選択 | ←単位を選択。例）1日1回、週2日の作業の場合、2回/週とする
急性毒性（吸入：粉じん） |  |  | 取扱量/回 | [5 empty] | L/日
急性毒性（吸入：ミスト） |  |  | 測定条件 | 気圧 |  |  |  |  | hPa
皮膚腐食性・刺激性 |  |  |  | 湿度 |  |  |  |  | ％
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性* |  |  |  | 温度 |  |  |  |  | ℃
呼吸器感作性 |  |  |  | 使用検知管
皮膚感作性 |  |  | 備考
生殖細胞変異原性
発がん性
生殖毒性 |  |  | 測定結果* |  | 繰返１ | 繰返２ | 繰返３ | 繰返４ | 繰返５ | ←「繰返○」の列には、○回目に繰り返し測定を実施した作業について、検知管による測定結果を入力
特定標的臓器毒性（単回ばく露） |  |  | 測定結果①[ppm] | [6 empty] | ←取扱説明書を確認の上、測定条件による補正が必要な場合には補正した値を入力
特定標的臓器毒性（単回ばく露）（経皮吸収） |  |  | 測定結果②[ppm]
特定標的臓器毒性（反復ばく露） |  |  | 測定結果③[ppm]
特定標的臓器毒性（反復ばく露）（経皮吸収） |  |  | 測定結果④[ppm]
吸引性呼吸器有害性 |  |  | 測定結果⑤[ppm]
ばく露限界値、基準値 | 濃度 |  | 測定値（時間内平均値） |  |  |  |  | ppm |  | ←自動入力（測定結果の算術平均値）
日本産業衛生学会 許容濃度 |  | ppm | 測定値（15分平均値） |  |  |  |  | ppm |  | ←作業時間15分未満＆ばく露基準値として最大許容濃度orTLV-Cを採用時以外の場合には、測定値×T/15
日本産業衛生学会 最大許容濃度 |  | ppm | 安全係数 |  |  | 判定不可 |  | - |  | ←自動入力
ACGIH TLV-TWA |  | ppm | 補正測定値 |  |  |  |  | ppm |  | ←自動入力（測定値×安全係数）
ACGIH TLV-STEL |  | ppm | ばく露比 |  |  |  |  | % |  | ←自動入力（補正測定値／検知管用ばく露基準値×100）
ACGIH TLV-C |  | ppm | 管理区分 | [6 empty] | ←自動入力
その他のばく露限界値 |  | ppm | リスクの判定 | [6 empty] | ←自動入力
検知管用ばく露基準値 |  | ppm
経皮吸収(Skin)の注意書き* | [5 empty] | 準備シートの必須項目が未入力 |  |  |  | ←自動入力（皮膚や目に対する有害性）
リスク低減措置の検討内容・今後の方針等

## No.1
測定結果
*は必須事項、■色のセルは自動入力 | [7 empty] | No. | 1 | ←準備シートの番号を入力
実施日* |  |  | 項目 |  |  | 内容
実施担当者* |  |  | 作業カテゴリ*
化学物質名 |  |  | 作業の詳細
CAS
備考
リスク低減措置の状況 （換気装置、保護具等）
GHS情報（有害性） | 区分
急性毒性（経口） |  |  | 対象作業場所
急性毒性（経皮） |  |  | 作業従事労働者数 | [5 empty] | 人
急性毒性（吸入：気体） |  |  | 作業時間* | [5 empty] | 分/回
急性毒性（吸入：蒸気） |  |  | 作業頻度 | [5 empty] | 選択 | ←単位を選択。例）1日1回、週2日の作業の場合、2回/週とする
急性毒性（吸入：粉じん） |  |  | 取扱量/回 | [5 empty] | L/日
急性毒性（吸入：ミスト） |  |  | 測定条件 | 気圧 |  |  |  |  | hPa
皮膚腐食性・刺激性 |  |  |  | 湿度 |  |  |  |  | ％
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性* |  |  |  | 温度 |  |  |  |  | ℃
呼吸器感作性 |  |  |  | 使用検知管
皮膚感作性 |  |  | 備考
生殖細胞変異原性
発がん性
生殖毒性 |  |  | 測定結果* |  | 繰返１ | 繰返２ | 繰返３ | 繰返４ | 繰返５ | ←「繰返○」の列には、○回目に繰り返し測定を実施した作業について、検知管による測定結果を入力
特定標的臓器毒性（単回ばく露） |  |  | 測定結果①[ppm] | [6 empty] | ←取扱説明書を確認の上、測定条件による補正が必要な場合には補正した値を入力
特定標的臓器毒性（単回ばく露）（経皮吸収） |  |  | 測定結果②[ppm]
特定標的臓器毒性（反復ばく露） |  |  | 測定結果③[ppm]
特定標的臓器毒性（反復ばく露）（経皮吸収） |  |  | 測定結果④[ppm]
吸引性呼吸器有害性 |  |  | 測定結果⑤[ppm]
ばく露限界値、基準値 | 濃度 |  | 測定値（時間内平均値） |  |  |  |  | ppm |  | ←自動入力（測定結果の算術平均値）
日本産業衛生学会 許容濃度 |  | ppm | 測定値（15分平均値） |  |  |  |  | ppm |  | ←作業時間15分未満＆ばく露基準値として最大許容濃度orTLV-Cを採用時以外の場合には、測定値×T/15
日本産業衛生学会 最大許容濃度 |  | ppm | 安全係数 |  |  | 判定不可 |  | - |  | ←自動入力
ACGIH TLV-TWA |  | ppm | 補正測定値 |  |  |  |  | ppm |  | ←自動入力（測定値×安全係数）
ACGIH TLV-STEL |  | ppm | ばく露比 |  |  |  |  | % |  | ←自動入力（補正測定値／検知管用ばく露基準値×100）
ACGIH TLV-C |  | ppm | 管理区分 | [6 empty] | ←自動入力
その他のばく露限界値 |  | ppm | リスクの判定 | [6 empty] | ←自動入力
検知管用ばく露基準値 |  | ppm
経皮吸収(Skin)の注意書き* | [5 empty] | 準備シートの必須項目が未入力 |  |  |  | ←自動入力（皮膚や目に対する有害性）
リスク低減措置の検討内容・今後の方針等

## No.2
測定結果
*は必須事項、■色のセルは自動入力 | [7 empty] | No. | 2 | ←準備シートの番号を入力
実施日* |  |  | 項目 |  |  | 内容
実施担当者* |  |  | 作業カテゴリ*
化学物質名 |  |  | 作業の詳細
CAS
備考
リスク低減措置の状況 （換気装置、保護具等）
GHS情報（有害性） | 区分
急性毒性（経口） |  |  | 対象作業場所
急性毒性（経皮） |  |  | 作業従事労働者数 | [5 empty] | 人
急性毒性（吸入：気体） |  |  | 作業時間* | [5 empty] | 分/回
急性毒性（吸入：蒸気） |  |  | 作業頻度 | [5 empty] | 選択 | ←単位を選択。例）1日1回、週2日の作業の場合、2回/週とする
急性毒性（吸入：粉じん） |  |  | 取扱量/回 | [5 empty] | L/日
急性毒性（吸入：ミスト） |  |  | 測定条件 | 気圧 |  |  |  |  | hPa
皮膚腐食性・刺激性 |  |  |  | 湿度 |  |  |  |  | ％
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性* |  |  |  | 温度 |  |  |  |  | ℃
呼吸器感作性 |  |  |  | 使用検知管
皮膚感作性 |  |  | 備考
生殖細胞変異原性
発がん性
生殖毒性 |  |  | 測定結果* |  | 繰返１ | 繰返２ | 繰返３ | 繰返４ | 繰返５ | ←「繰返○」の列には、○回目に繰り返し測定を実施した作業について、検知管による測定結果を入力
特定標的臓器毒性（単回ばく露） |  |  | 測定結果①[ppm] | [6 empty] | ←取扱説明書を確認の上、測定条件による補正が必要な場合には補正した値を入力
特定標的臓器毒性（単回ばく露）（経皮吸収） |  |  | 測定結果②[ppm]
特定標的臓器毒性（反復ばく露） |  |  | 測定結果③[ppm]
特定標的臓器毒性（反復ばく露）（経皮吸収） |  |  | 測定結果④[ppm]
吸引性呼吸器有害性 |  |  | 測定結果⑤[ppm]
ばく露限界値、基準値 | 濃度 |  | 測定値（時間内平均値） |  |  |  |  | ppm |  | ←自動入力（測定結果の算術平均値）
日本産業衛生学会 許容濃度 |  | ppm | 測定値（15分平均値） |  |  |  |  | ppm |  | ←作業時間15分未満＆ばく露基準値として最大許容濃度orTLV-Cを採用時以外の場合には、測定値×T/15
日本産業衛生学会 最大許容濃度 |  | ppm | 安全係数 |  |  | 判定不可 |  | - |  | ←自動入力
ACGIH TLV-TWA |  | ppm | 補正測定値 |  |  |  |  | ppm |  | ←自動入力（測定値×安全係数）
ACGIH TLV-STEL |  | ppm | ばく露比 |  |  |  |  | % |  | ←自動入力（補正測定値／検知管用ばく露基準値×100）
ACGIH TLV-C |  | ppm | 管理区分 | [6 empty] | ←自動入力
その他のばく露限界値 |  | ppm | リスクの判定 | [6 empty] | ←自動入力
検知管用ばく露基準値 |  | ppm
経皮吸収(Skin)の注意書き* | [5 empty] | 準備シートの必須項目が未入力 |  |  |  | ←自動入力（皮膚や目に対する有害性）
リスク低減措置の検討内容・今後の方針等

## No.3
測定結果
*は必須事項、■色のセルは自動入力 | [7 empty] | No. | 3 | ←準備シートの番号を入力
実施日* |  |  | 項目 |  |  | 内容
実施担当者* |  |  | 作業カテゴリ*
化学物質名 |  |  | 作業の詳細
CAS
備考
リスク低減措置の状況 （換気装置、保護具等）
GHS情報（有害性） | 区分
急性毒性（経口） |  |  | 対象作業場所
急性毒性（経皮） |  |  | 作業従事労働者数 | [5 empty] | 人
急性毒性（吸入：気体） |  |  | 作業時間* | [5 empty] | 分/回
急性毒性（吸入：蒸気） |  |  | 作業頻度 | [5 empty] | 選択 | ←単位を選択。例）1日1回、週2日の作業の場合、2回/週とする
急性毒性（吸入：粉じん） |  |  | 取扱量/回 | [5 empty] | L/日
急性毒性（吸入：ミスト） |  |  | 測定条件 | 気圧 |  |  |  |  | hPa
皮膚腐食性・刺激性 |  |  |  | 湿度 |  |  |  |  | ％
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性* |  |  |  | 温度 |  |  |  |  | ℃
呼吸器感作性 |  |  |  | 使用検知管
皮膚感作性 |  |  | 備考
生殖細胞変異原性
発がん性
生殖毒性 |  |  | 測定結果* |  | 繰返１ | 繰返２ | 繰返３ | 繰返４ | 繰返５ | ←「繰返○」の列には、○回目に繰り返し測定を実施した作業について、検知管による測定結果を入力
特定標的臓器毒性（単回ばく露） |  |  | 測定結果①[ppm] | [6 empty] | ←取扱説明書を確認の上、測定条件による補正が必要な場合には補正した値を入力
特定標的臓器毒性（単回ばく露）（経皮吸収） |  |  | 測定結果②[ppm]
特定標的臓器毒性（反復ばく露） |  |  | 測定結果③[ppm]
特定標的臓器毒性（反復ばく露）（経皮吸収） |  |  | 測定結果④[ppm]
吸引性呼吸器有害性 |  |  | 測定結果⑤[ppm]
ばく露限界値、基準値 | 濃度 |  | 測定値（時間内平均値） |  |  |  |  | ppm |  | ←自動入力（測定結果の算術平均値）
日本産業衛生学会 許容濃度 |  | ppm | 測定値（15分平均値） |  |  |  |  | ppm |  | ←作業時間15分未満＆ばく露基準値として最大許容濃度orTLV-Cを採用時以外の場合には、測定値×T/15
日本産業衛生学会 最大許容濃度 |  | ppm | 安全係数 |  |  | 判定不可 |  | - |  | ←自動入力
ACGIH TLV-TWA |  | ppm | 補正測定値 |  |  |  |  | ppm |  | ←自動入力（測定値×安全係数）
ACGIH TLV-STEL |  | ppm | ばく露比 |  |  |  |  | % |  | ←自動入力（補正測定値／検知管用ばく露基準値×100）
ACGIH TLV-C |  | ppm | 管理区分 | [6 empty] | ←自動入力
その他のばく露限界値 |  | ppm | リスクの判定 | [6 empty] | ←自動入力
検知管用ばく露基準値 |  | ppm
経皮吸収(Skin)の注意書き* | [5 empty] | 準備シートの必須項目が未入力 |  |  |  | ←自動入力（皮膚や目に対する有害性）
リスク低減措置の検討内容・今後の方針等

## No.4
測定結果
*は必須事項、■色のセルは自動入力 | [7 empty] | No. | 4 | ←準備シートの番号を入力
実施日* |  |  | 項目 |  |  | 内容
実施担当者* |  |  | 作業カテゴリ*
化学物質名 |  |  | 作業の詳細
CAS
備考
リスク低減措置の状況 （換気装置、保護具等）
GHS情報（有害性） | 区分
急性毒性（経口） |  |  | 対象作業場所
急性毒性（経皮） |  |  | 作業従事労働者数 | [5 empty] | 人
急性毒性（吸入：気体） |  |  | 作業時間* | [5 empty] | 分/回
急性毒性（吸入：蒸気） |  |  | 作業頻度 | [5 empty] | 選択 | ←単位を選択。例）1日1回、週2日の作業の場合、2回/週とする
急性毒性（吸入：粉じん） |  |  | 取扱量/回 | [5 empty] | L/日
急性毒性（吸入：ミスト） |  |  | 測定条件 | 気圧 |  |  |  |  | hPa
皮膚腐食性・刺激性 |  |  |  | 湿度 |  |  |  |  | ％
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性* |  |  |  | 温度 |  |  |  |  | ℃
呼吸器感作性 |  |  |  | 使用検知管
皮膚感作性 |  |  | 備考
生殖細胞変異原性
発がん性
生殖毒性 |  |  | 測定結果* |  | 繰返１ | 繰返２ | 繰返３ | 繰返４ | 繰返５ | ←「繰返○」の列には、○回目に繰り返し測定を実施した作業について、検知管による測定結果を入力
特定標的臓器毒性（単回ばく露） |  |  | 測定結果①[ppm] | [6 empty] | ←取扱説明書を確認の上、測定条件による補正が必要な場合には補正した値を入力
特定標的臓器毒性（単回ばく露）（経皮吸収） |  |  | 測定結果②[ppm]
特定標的臓器毒性（反復ばく露） |  |  | 測定結果③[ppm]
特定標的臓器毒性（反復ばく露）（経皮吸収） |  |  | 測定結果④[ppm]
吸引性呼吸器有害性 |  |  | 測定結果⑤[ppm]
ばく露限界値、基準値 | 濃度 |  | 測定値（時間内平均値） |  |  |  |  | ppm |  | ←自動入力（測定結果の算術平均値）
日本産業衛生学会 許容濃度 |  | ppm | 測定値（15分平均値） |  |  |  |  | ppm |  | ←作業時間15分未満＆ばく露基準値として最大許容濃度orTLV-Cを採用時以外の場合には、測定値×T/15
日本産業衛生学会 最大許容濃度 |  | ppm | 安全係数 |  |  | 判定不可 |  | - |  | ←自動入力
ACGIH TLV-TWA |  | ppm | 補正測定値 |  |  |  |  | ppm |  | ←自動入力（測定値×安全係数）
ACGIH TLV-STEL |  | ppm | ばく露比 |  |  |  |  | % |  | ←自動入力（補正測定値／検知管用ばく露基準値×100）
ACGIH TLV-C |  | ppm | 管理区分 | [6 empty] | ←自動入力
その他のばく露限界値 |  | ppm | リスクの判定 | [6 empty] | ←自動入力
検知管用ばく露基準値 |  | ppm
経皮吸収(Skin)の注意書き* | [5 empty] | 準備シートの必須項目が未入力 |  |  |  | ←自動入力（皮膚や目に対する有害性）
リスク低減措置の検討内容・今後の方針等

## No.5
測定結果
*は必須事項、■色のセルは自動入力 | [7 empty] | No. | 5 | ←準備シートの番号を入力
実施日* |  |  | 項目 |  |  | 内容
実施担当者* |  |  | 作業カテゴリ*
化学物質名 |  |  | 作業の詳細
CAS
備考
リスク低減措置の状況 （換気装置、保護具等）
GHS情報（有害性） | 区分
急性毒性（経口） |  |  | 対象作業場所
急性毒性（経皮） |  |  | 作業従事労働者数 | [5 empty] | 人
急性毒性（吸入：気体） |  |  | 作業時間* | [5 empty] | 分/回
急性毒性（吸入：蒸気） |  |  | 作業頻度 | [5 empty] | 選択 | ←単位を選択。例）1日1回、週2日の作業の場合、2回/週とする
急性毒性（吸入：粉じん） |  |  | 取扱量/回 | [5 empty] | L/日
急性毒性（吸入：ミスト） |  |  | 測定条件 | 気圧 |  |  |  |  | hPa
皮膚腐食性・刺激性 |  |  |  | 湿度 |  |  |  |  | ％
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性* |  |  |  | 温度 |  |  |  |  | ℃
呼吸器感作性 |  |  |  | 使用検知管
皮膚感作性 |  |  | 備考
生殖細胞変異原性
発がん性
生殖毒性 |  |  | 測定結果* |  | 繰返１ | 繰返２ | 繰返３ | 繰返４ | 繰返５ | ←「繰返○」の列には、○回目に繰り返し測定を実施した作業について、検知管による測定結果を入力
特定標的臓器毒性（単回ばく露） |  |  | 測定結果①[ppm] | [6 empty] | ←取扱説明書を確認の上、測定条件による補正が必要な場合には補正した値を入力
特定標的臓器毒性（単回ばく露）（経皮吸収） |  |  | 測定結果②[ppm]
特定標的臓器毒性（反復ばく露） |  |  | 測定結果③[ppm]
特定標的臓器毒性（反復ばく露）（経皮吸収） |  |  | 測定結果④[ppm]
吸引性呼吸器有害性 |  |  | 測定結果⑤[ppm]
ばく露限界値、基準値 | 濃度 |  | 測定値（時間内平均値） |  |  |  |  | ppm |  | ←自動入力（測定結果の算術平均値）
日本産業衛生学会 許容濃度 |  | ppm | 測定値（15分平均値） |  |  |  |  | ppm |  | ←作業時間15分未満＆ばく露基準値として最大許容濃度orTLV-Cを採用時以外の場合には、測定値×T/15
日本産業衛生学会 最大許容濃度 |  | ppm | 安全係数 |  |  | 判定不可 |  | - |  | ←自動入力
ACGIH TLV-TWA |  | ppm | 補正測定値 |  |  |  |  | ppm |  | ←自動入力（測定値×安全係数）
ACGIH TLV-STEL |  | ppm | ばく露比 |  |  |  |  | % |  | ←自動入力（補正測定値／検知管用ばく露基準値×100）
ACGIH TLV-C |  | ppm | 管理区分 | [6 empty] | ←自動入力
その他のばく露限界値 |  | ppm | リスクの判定 | [6 empty] | ←自動入力
検知管用ばく露基準値 |  | ppm
経皮吸収(Skin)の注意書き* | [5 empty] | 準備シートの必須項目が未入力 |  |  |  | ←自動入力（皮膚や目に対する有害性）
リスク低減措置の検討内容・今後の方針等

## リスクアセスメント結果一覧
シートNo. | 物質名 | CAS | 作業カテゴリ | 対象作業場所 | リスク低減措置の状況 | 検知管用ばく露基準値[ppm] | 補正測定値[ppm] | ばく露比 [％] | リスクの判定 |  | 対応状況（自由記述） | 備考（自由記述）
[9 empty] | 管理区分 | 皮膚や眼への有害な影響
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## 単位換算シート
単位換算シート
mg/m3からppmへの換算
| 濃度（mg/m3） |  | ←μg/m3の場合1000で割った値を入力
分子量（g/mol）
| 温度（℃） | 20
| 気圧（hPa） | 1013
| 濃度（ppm） |  | ←この値を入力
％からppmへの換算
濃度（％）
| 濃度（ppm） |  | ←この値を入力

## 選択肢
|  |  | 急性毒性 | 皮膚腐食性・刺激性 | 眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 | 呼吸器感作性 | 皮膚感作性 | 生殖細胞変異原性 | 発がん性 | 生殖毒性 | 特定標的臓器毒性（単回ばく露） | 特定標的臓器毒性（反復ばく露） | 吸引性呼吸器有害性 | 経皮吸収の有無 | 作業カテゴリ |  | 管理区分
法令上の分類 | 結果の有無 | 同一物質の作業時間合計 | 区分 | 区分 | 区分 | 区分 | 区分 | 区分 | 区分 | 区分 | 区分 | 区分 | 区分 | 有 | 印刷の作業 | 作業頻度 | 区分 | リスク | 安全係数
特定化学物質 | 有 | 1時間以内 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 無 | １．掻(か)き落し、剥(はく)離又は回収の作業 | 選択 | １A | 極めて良好 | 4 | 皮膚や眼に有害な影響
有機溶剤 | 無 | 1時間を超える | 2 | 2 | 2 | 区分外 | 区分外 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | ２．乾燥の作業 | 回／日 | １B | 十分に良好 | 3 | 準備シートの必須項目が未入力
通知対象物質 |  |  | 3 | 3 | 区分外 | 分類できない | 分類できない | 区分外 | 区分外 | 区分外 | 3 | 区分外 | 区分外 |  | ３．計量、配合、注入、投入又は小分けの作業 | 回／週 | １C | 良好 | 2.5
その他 |  |  | 4 | 区分外 | 分類できない | 分類対象外 | 分類対象外 | 分類できない | 分類できない | 分類できない | 区分外 | 分類できない | 分類できない |  | ４．サンプリング、分析、試験又は研究の作業 | 回／月 | ２A | 現対策の有効性を精査、更なるばく露低減に努める | 2
|  |  | 5 | 分類できない | 分類対象外 | 記載なし | 記載なし | 分類対象外 | 分類対象外 | 分類対象外 | 分類できない | 分類対象外 | 分類対象外 |  | ５．充填(てん)又は袋詰めの作業 | 回／年 | ２B | リスク低減措置を実施する | 1.5
|  |  | 区分外 | 分類対象外 | 記載なし |  |  | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 分類対象外 | 記載なし | 記載なし |  | ６．消毒、滅菌又は燻(くん)蒸の作業 |  | ３ | リスク低減措置を速やかに実施する | 1
|  |  | 分類できない | 記載なし | [6 empty] | 記載なし |  |  |  | ７．成型、加工又は発泡の作業
|  |  | 分類対象外 | [11 empty] | ８．清掃又は廃棄物処理の作業
|  |  | 記載なし | [11 empty] | ９．接着の作業
１０．作業
１１．洗浄、払しょく、浸漬又は脱脂の作業
１２．吹付け塗装以外の塗装又は塗布の作業
１３．はんだ付けの作業
１４．吹付けの作業
１５．保守、点検、分解、組立又は修理の作業
１６．めっき等の表面処理の作業
１７．ろ過、混合、攪拌(かくはん)、混練又は加熱の作業
１８．その他